Verejný obstarávateľ

Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

**Cenová ponuka v rámci** **prieskumu trhu na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky**

s názvom „Zhodnocovanie BRKO v Handlovej“

Predmet zákazky

Predmetom zákazky je dodanie technológie určenej na zhodnocovanie BRKO vrátane dopravy predmetu zákazky na určené miesto dodania, jeho uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhujúcich zamestnancov.

Predmet zákazky je rozdelený na časti:

časť 1. Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu v počte 1 kus

časť 2. Nádoby na zber odpadu:

- Smetná nádoba na zber BRKO v počte 400 kusov

- Nádoba na zber kuchynských odpadov pre IBV v počte 1500 kusov

- Košík do domácnosti na zber kuchynských odpadov v počte 4600 kusov

časť 3. Hygienizačný kontajner v počte 2 kusy

časť 4. Drvič kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov v počte 1 kus

**časť 3. Hygienizačný kontajner**

Základné údaje uchádzača

Názov alebo obchodné meno:

Adresa sídla:

Meno štatutárneho zástupcu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Meno kontaktnej osoby:

Tel. číslo:

E-mail:

Som platcom DPH: áno - nie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hygienizačný kontajner**  **v počte 2 kusy** | | *(uviesť názov a výrobcu, príp. typ)* | | | |
| **Parametre:** | **požadované verejným obstarávateľom** | | | | **ponúkané uchádzačom** *(v prípade parametrov uviesť*  *hodnotu parametra, v prípade opisu uviesť áno/nie)* |
| **MJ** | **Min.** | **Max.** | **Presne** |
| spĺňa všetky podmienky na zariadenie určené na  hygienizáciu VŽP 3 podľa Nariadenia EP a Rady EÚ 1069/2009 a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 |  |  |  | áno |  |
| objem vane | m3 | 25 |  |  |  |
| ročný objem spracovaných odpadov | ton | 500 |  |  |  |
| utesnený, tepelne izolovaný |  |  |  | áno |  |
| vaňa z nehrdzavejúcej ocele |  |  |  | áno |  |
| možnosť umiestniť do vonkajšieho prostredia |  |  |  | áno |  |
| protizápachový filter alebo membrána |  |  |  | áno |  |
| elektronický záznam teploty a hygienizácie  s možnosťou uloženia dát |  |  |  | áno |  |
| prevetrávací riadený systém zabezpečujúci prísun O2 do materiálu |  |  |  | áno |  |
| elektronický a automatizovaný riadiaci a vizualizačný systém prevádzky |  |  |  | áno |  |
| kontajner nový, doposiaľ nepoužitý |  |  |  | áno |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celková cena za časť 3. predmetu zákazky**  „Hygienizačný kontajner“  *(vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním)* | Ponúknutá hodnota: | | | | | |
| **Počet v ks** | **Cena za 1 ks bez DPH v EUR** | **Celková cena bez DPH v EUR** | **Sadzba DPH v %** | **Výška DPH v EUR** | **Celková cena s DPH v EUR** |
| Hygienizačný kontajner | 2 |  |  |  |  |  |

Vypracoval: ...................................................

V ...................................... dňa .....................

..............................................

Podpis a pečiatka uchádzača